镇安县供电分公司

2019年度“两率”公开数据

一、供电可靠性率

2019年第一季度：累计供电可靠率（RS－3）为99.86%。

2019年第二季度：累计供电可靠率（RS－3）为99.73%。

2019年第三季度：累计供电可靠率（RS－3）为99.72%。

2019年第四季度：累计供电可靠率（RS－3）为99.73%。

二、电压合格率

2019年第一季度：累计综合电压合格率为98.55%。

2019年第二季度：累计综合电压合格率为98.53%。

2019年第三季度：累计综合电压合格率为98.53%。

2019年第四季度：累计综合电压合格率为98.53%。