## 变电站-调度（2021年一季度）
镇安县供电分公司2021年第一季度变电站受限情况
序号 |  | 变电站名称 | 主变容量（kVA） | 主变台数 | 该季度最大负荷(kW) | 容载比 | 剩余可接入负荷（kW）
1 | 镇安 | 110kV水源变 | 63000 | 2 | 38000 | 1.6579 | 18700
2 |  | 35kV金矿变 | 6300 | 2 | 5760 | 1.0938 | -90
3 |  | 35kV庙坡变 | 20500 | 2 | 5930 | 3.457 | 12520
4 |  | 35kV青槐变 | 22500 | 2 | 20410 | 1.1024 | -160
5 |  | 35kV铜关变 | 5000 | 1 | 3880 | 1.2887 | 620
6 |  | 35kV张家变 | 9450 | 2 | 5980 | 1.5803 | 2525
7 |  | 35kV桃园变 | 6300 | 2 | 6330 | 0.99526 | -660
8 |  | 35kV红洞变 | 10000 | 2 | 1560 | 6.4103 | 7440
9 |  | 35kV黄家湾变 | 11300 | 2 | 3320 | 3.4036 | 6850
合计 |  |  | 154350 | 17