## 变电站-调度（2021年二季度）
镇安县供电分公司2021年第二季度变电站受限情况
序号 |  | 变电站名称 | 主变容量（kVA） | 主变台数 | 该季度最大负荷(kW) | 容载比 | 剩余可接入负荷（kW）
1 | 镇安 | 110kV水源变 | 63000 | 2 | 28400 | 2.2183 | 28300
2 |  | 35kV金矿变 | 6300 | 2 | 4130 | 1.5254 | 1540
3 |  | 35kV庙坡变 | 20500 | 2 | 3420 | 5.9942 | 15030
4 |  | 35kV青槐变 | 22500 | 2 | 9650 | 2.3316 | 10600
5 |  | 35kV铜关变 | 5000 | 1 | 3820 | 1.3089 | 680
6 |  | 35kV张家变 | 9450 | 2 | 4010 | 2.3566 | 4495
7 |  | 35kV桃园变 | 6300 | 2 | 5960 | 1.057 | -290
8 |  | 35kV红洞变 | 10000 | 2 | 990 | 10.101 | 8010
9 |  | 35kV黄家湾变 | 11300 | 2 | 3050 | 3.7049 | 7120
合计 |  |  | 154350 | 17