## 变电站-调度（2021年三季度）
镇安县供电分公司2021年第三季度变电站受限情况
序号 |  | 变电站名称 | 主变容量（kVA） | 主变台数 | 该季度最大负荷(kW) | 容载比 | 剩余可接入负荷（kW）
1 | 镇安 | 110kV水源变 | 63000 | 2 | 36000 | 1.75 | 20700
2 |  | 35kV金矿变 | 6300 | 2 | 5020 | 1.255 | 650
3 |  | 35kV庙坡变 | 20500 | 2 | 3020 | 6.7881 | 15430
4 |  | 35kV青槐变 | 22500 | 2 | 14830 | 1.5172 | 5420
5 |  | 35kV铜关变 | 5000 | 1 | 4070 | 1.2285 | 430
6 |  | 35kV张家变 | 9450 | 2 | 2540 | 3.7205 | 5965
7 |  | 35kV桃园变 | 6300 | 2 | 5280 | 1.1932 | 390
8 |  | 35kV红洞变 | 10000 | 2 | 870 | 11.4943 | 8130
9 |  | 35kV黄家湾变 | 11300 | 2 | 2830 | 3.9929 | 7340
合计 |  |  | 154350 | 17