## 变电站-调度（2020年三季度）
镇安县供电分公司2020年第三季度变电站受限情况
序号 |  | 变电站名称 | 主变容量（kVA） | 主变台数 | 该季度最大负荷(kW) | 容载比 | 剩余可接入负荷（kW）
1 | 镇安 | 110kV水源变 | 63000 | 2 | 34200 | 1.8421 | 22500
2 |  | 35kV金矿变 | 6300 | 2 | 5950 | 1.0588 | -280
3 |  | 35kV庙坡变 | 20500 | 2 | 4020 | 5.0995 | 14430
4 |  | 35kV青槐变 | 22500 | 2 | 15750 | 1.4286 | 4500
5 |  | 35kV铜关变 | 5000 | 1 | 3380 | 1.4793 | 1120
6 |  | 35kV张家变 | 9450 | 2 | 2850 | 3.3158 | 5655
7 |  | 35kV桃园变 | 6300 | 2 | 4580 | 1.3755 | 1090
8 |  | 35kV红洞变 | 10000 | 2 | 4900 | 2.0408 | 4100
9 |  | 35kV黄家湾变 | 11300 | 2 | 3350 | 3.3731 | 6820
合计 |  |  | 154350 | 17